附件2

危险化学品储存场所安全专项整治（自查自改）检查表

企业名称：                                              检查时间 ：      年     月    日

| 号 | 检查内容 | 落实情况 | 存在问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存场所是否取得合法规划手续、 |  |  |  |
| 2 | 周边安全防护距离是否满足安全要求。 |  |  |  |
| 3 | 是否经过正规设计，是否存在违法建设和经营、未批先建、批小建大、无证经营等违法行为。 |  |  |  |
| 4 | 是否落实安全生产责任体系“五落实五到位”，是否制定和落实安全管理制度。 |  |  |  |
| 5 | 是否按规定配置专职安全管理人员 |  |  |  |
| 6 | 是否依法依规组织对从业人员开展安全教育培训，从业人员是否证上岗，对本岗位涉及的危险化学品安全风险是否清楚、掌握。 |  |  |  |
| 7 | 是否定期对重大危险源进行辨识、评估及备案。 |  |  |  |
| 8 | 重大危险源安全管理制度和安全操作规程是否完善，是否建立安全监测监控体系或体系是否稳定、可靠，是否及时采取有效措施消除事故隐患，重大危险源管控是否到位。 |  |  |  |
| 9 | 安全仪表系统设计、安装、调试、操作、维护等全生命周期管理及制度是否健全、落实，安全仪表系统管理是否规范。 |  |  |  |
| 10 | 液位、温度、压力等重要运行参数监控系统运行管理是否到位；油罐液位超低、超高报警和自动联锁设置及运行是否完好；有毒物料储罐、低温储罐、压力球罐进出物料管道和危险化学品长输管道是否设置紧急切断设施。 |  |  |  |
| 11 | 可燃、有毒气体泄漏报警系统的配置和运行是否完好；可燃、有毒气体检测仪报警时，岗位人员是否及时到现场确认并采取有效控制措施。 |  |  |  |
| 12 | 有无违反爆炸品（《危险货物分类和品名编号》〈GB 6944-2012〉中规定的1.1项、1.2项），硝酸铵类物质的危险货物集装箱是否实行直装直取、是否存在在港区内存放的规定，与易燃易爆、有毒有害危险化学品的安全距离是否符合规定要求，是否存在超量储存、违规混存、超高堆放、野蛮装卸等现象。 |  |  |  |
| 13 | 动火、进入受限空间等特殊作业有无违反有关国家标准要求，是否建立并严格落实特殊作业管理制度； |  |  |  |
| 14 | 易燃易爆危险化学品储罐区是否配置避雷、防静电设施并定期检修、检测。 |  |  |  |
| 15 | 储罐切水、倒罐、装卸过程中，是否安排作业人员在作业现场看护；储罐是否有超温、超压、超液位、管线超流速操作。 |  |  |  |
| 16 | 在储罐或与储罐连接的管道内是否有违规添加强氧化剂、易聚合、强腐蚀等可能发生剧烈化学反应的物质。 |  |  |  |
| 17 | 库房内有无违反规定混存、混放；泄漏物料是否存在处置不及时，现场有无“跑、冒、滴、漏”等现象。 |  |  |  |
| 18 | 对承包商的资质和安全生产业绩是否进行审核，对承包商是否实施入厂前安全教育，对承包商作业过程是否进行现场监督、过程监控，是否有效防控作业安全风险等，对承包商管理是否不到位。 |  |  |  |
| 19 | 是否制定符合实际需求的危险化学品事故应急预案并定期开展应急培训和演练，应急预案是否与地方政府有效衔接，应急救援器材、设备、物资配备使用是否规范到位。 |  |  |  |
| 20 | 是否认真吸取天津港“8•12”特别重大火灾爆炸等同行业事故教训，制定并落实整改措施，排查治理隐患是否全面、彻底。 |  |  |  |

企业负责人签字：                                          检查人员签字：