行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名称 | 备注 |
| 1 | 被检查单位名称 | 四川德阳天然气有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 德阳市旌阳区城区乡鹿鹤村二组 |
| 3 | 法人代表姓名 | 黄德光 |
| 4 | 统一社会信用代码 | 91510600205102000Y(1-1) |
| 5 | 组织机构代码 |  |
| 6、 | 检查时间 | 2018年5月7日 |
| 7 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 陈春林（副支队长）川F031014、张晓波（主任科员）川F031017 |
| 8 | 检查内容 | 德阳市安监局监察执法支队执法人员对四川德阳天然气有限责任公司的安全生产应急管理工作进行了专项监察执法检查。 |
| 9 | 检查发现的问题 | 人体静电消除装置声光装置失效有检查记录，在恢复前未挂故障牌；推车式灭火器喷口有蛛网；场所绿化带杂草枯叶未及时清理；抽查作业人员使用空呼装置情况，使用流程和使用方法不熟悉。 |
| 10 | 处置情况 | 立即整改。 |