行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中江县永兴加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县永兴镇文明街 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 蒋国跃 |
| 5 | 检查时间 | 2020.8.11 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰华平（川F05031017） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.加油机防爆电器施工不规范；2.卸油处静电释放设施安装不规范；3.完善卸油措施；4.罐区防爆电器安装不规范；5.液位报警系统应长期保持完好。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-5项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |