行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司宝峰油库 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市千佛村11组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 付强 |
| 5 | 检查时间 | 2020.4.27 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 赵明（川F031026）、赵建（川F031045） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 输油阀室防爆电气系统安装不规范，不符合GB3836的相关标准；2. 自动切断系统不完善，自动喷淋设施不完善；3. 未制定防中毒管理制度。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-3项问题进行整改落实，并将企业整改情况报市应急局。 |