行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司油气销售中心川西输气大队美丰配气站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 德阳市嘉陵江西路166号（四川美丰化工股份有限公司化肥分公司厂区内） |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 郑维兵 |
| 5 | 检查时间 | 2020.8.12 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 赵明（川F031026）、林川（川F031019）、赵建（川F031045） |
| 7 | 检查内容 | 按照 “铸安2020”专项行动和年度执法计划进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 油气销售中心川西输气大队美丰配气站未设置固定式可燃气体报警仪；2. 油气销售中心川西输气大队美丰配气站用工安排不合理，存在单人值班现象。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-2项问题进行整改落实，企业将整改情况报德阳市应急局。 |