行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 中石化西南油气分公司采气一厂 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市泰山北路三段399号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 申洪 |
| 5 | 检查时间 | 2020 年 3 月 17 日 9 时 00 分至 3 月 17 日 1 时 05 分 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 钟超、尹世鑫，证件号码为川F031044、川F031018 |
| 7 | 检查内容 | 按照《德阳市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划》对中石化西南油气分公司采气一厂川科1井现场进行了执法检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1、川科1井入场大门处除静电设施应进一步完善操作使用告知内容；2、井站设有三处逃生门，但未按《安全标志及其使用导则》；3、川科1井站内闪蒸罐未按要求悬挂有限空间作业安全告知牌。’ |
| 9 | 处置情况 | 上述立即整改和限期改正的事故隐患进行整改落实后，将整改落实情况报德阳市应急管理局 |