行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 中国航油集团四川石油有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省广汉市湖南路一段113号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 田晓耕 |
| 5 | 检查时间 | 2020 年 4 月 22 日 9 时 30 分至 4 月 22 日 15 时 55 分 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 谢虎、钟超，证件号码为川F031027、川F031044 |
| 7 | 检查内容 | 按照《德阳市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划》对中国航油集团四川石油有限公司进行执法检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1入库车辆的安全检查登记信息记录不全，应完善“五证信息”检查内容；2罐区14个储油罐体未按要求在明显位置设置悬挂 “受限空间作业安全告知牌”。 |
| 9 | 处置情况 | 上述立即整改和限期改正的事故隐患进行整改落实后，将整改落实情况报德阳市应急管理局 |