行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 延长壳牌（四川）石油有限公司德阳广汉南昌路加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市南昌路二段42号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 张力川 |
| 5 | 检查时间 | 2021.1.14 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、刘海梅（川F02031012） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.清理罐区干枯杂草；2.完善加油机基坑填砂；3.完善报告中整改措施. |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-3项问题进行整改落实。责成广汉市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |