行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中江县永太镇诚信加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县永太镇云龙街 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 曾永旭 |
| 5 | 检查时间 | 2021.1.27 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰华平（川F05031017） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.卸油口填沙有油气味，应清除；2.操作井内防爆接线盒未封堵，柴油操作井内大法兰油迹重，法兰盘渗油；3.加油机内防爆接线盒接头松动；4.汽油油气回收检测口未上封堵头；5.配电间墙面线路穿孔应封堵，门口应增设挡鼠板。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-5项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |