行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 泰安市中益石油有限公司绵竹西南加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 绵竹市西南镇飞凫村 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 余志华 |
| 5 | 检查时间 | 2021.2.15 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、三年专项整治和春节期间集中执法检查相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 主要负责人未落实节假日值班值守要求；2.出入口及限速标识不明显；3.散装加油点未落实360°监控；4.应急电源未有效投用；5.加油员对相关法律法规熟悉不够；6.应急预案未及时修订；7.员工对加油站概况熟悉不够；8.有2名加油员未经考核上岗。 |
| 9 | 处置情况 | 责成绵竹市应急局对以上问题立案查处，督促企业停产整改，限期达到安全生产条件，并将企业整改完成情况报应急厅和市应急局备案。 |