行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中石化四川德阳分公司什邡京什东路加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市京什东路南段320号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 高福平 |
| 5 | 检查时间 | 2021.3.1 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰家勇（川F03031019） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.站内罐区枯木、枯草应及时清理，消除火患；2.加油机管道、阀门等设备锈蚀严重，应及时作防腐处理，消除安全隐患。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-2项问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |