行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中海油四川有限公司万佛加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 罗江区白马关镇广济村四组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 蒲虹宇 |
| 5 | 检查时间 | 2021.3.9 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、代宁（川F07031008） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.加油站进出口未设置车辆限速标志；2.通气管球阀未栓挂“常开”“常闭”标识；3.加油机底部填沙不实，部分穿线管口未封堵；4.配电房未设置绝缘手套。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上问题进行整改落实。责成罗江区应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |