行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 广汉市川耀商贸有限公司南昌路加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市南昌路四段二号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 陈明 |
| 5 | 检查时间 | 2021.3.9 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、文刚（川F02031008） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.通气管现场排气阀未丝堵；2.电瓶车不应在加油站内充电，应拆除充电线路。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上问题进行整改落实。责成广汉市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |