行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 什邡宏迈化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市双盛镇万元村9组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 曾维福 |
| 5 | 检查时间 | 2021.3.10 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、陈丽晴（川F031010）、曾勇（川F031036） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.氨压缩机房管道腐蚀；2.两处静电接地报警器处于失效状态；3.应急罐储存处于高位状态；4.未建立包保责任制。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |