行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中石化四川成都石油分公司成都二绕广汉停车西区加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市新丰镇双槐村1队 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 王金锋 |
| 5 | 检查时间 | 2021.3.11 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、文刚（川F02031008） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.通气管上树枝应修剪；2.通气管法兰盘锈蚀；3.消防器材柜内35KG灭火器未按要求做检查记录。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上问题进行整改落实。责成广汉市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |