行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川汉邦石化有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市向阳镇青月村 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 文斌 |
| 5 | 检查时间 | 2021.3.25 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.企业危险化学品安全生产许可证上主要负责人未及时变更；2.库房堆码不规范，一书一签落实不到位；3.生产车间防爆电器安装不规范，4.甲类车间外一处消防通道堵塞。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上问题进行整改落实。责成广汉市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |