行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川省什邡市建业化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市回澜镇龙桥村八组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 吕绍建 |
| 5 | 检查时间 | 2021.4.21 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 甲类库房入口静电释放桩位置、数量不满足要求；2. 甲类库房防爆应急照明灯穿线不规范；3.综合库房内烘干设备应移出；4.现场设备锈蚀严重；5.现场部分控制开关缺少标识；6.浓缩工段临时存放润滑油库房应拆除；7.甲类库房温湿度感应器数量不满足要求。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-7项问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |