行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 广汉东方化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市三水镇 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 张晓东 |
| 5 | 检查时间 | 2021.5.7 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 鲁杰（川F031038）、刘泽忠（川F02031010） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.甲类库房物品堆码和标识不完善；2.实验室灯具、配电箱、插座不防爆；3.甲类车间部分电器设备操作按钮无标识 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-3项问题进行整改落实。责成广汉市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |