行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 国网四川省电力公司德阳市孝泉电力分公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇孝泉村六组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 刘辉（负责人） |
| 5 | 检查时间 | 2021 年 4 月1日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 李杨（川F031034）、钟超（川F031044） |
| 7 | 检查内容 | 根据国网四川省电力有限公司德阳供电公司《关于旌阳区智能制造产业园建设项目一期（1#地块）在35千伏孝柏线、35千伏月真线线路保护区内施工存在重大安全隐患在报告》提供的隐患线索进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 国网四川省电力有限公司德阳供电公司35千伏孝柏线、35千伏月真线线路经过四川鼎际建设集团有限公司旌阳区智能制造产业园建设项目一期（1#地块）项目区段保护区区界上未设立标志。 |
| 9 | 处置情况 | 责令国网四川省电力公司德阳市孝泉电力分公司限期整改，将整改情况报市应急局。 |