行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 中国航油集团四川石油有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市湖南路一段113号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510681795836927M |
| 4 | 法人代表姓名 | 田晓耕 |
| 5 | 检查时间 | 2021年5月7日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 赵明（川F031026）、李成杰（川F031012） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度执法计划，对照《危险化学品生产经营企业检查清单》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.广汉油库应急物资库1号库内正压式空气呼吸器压力为4 MPa，不符合工作压力30Mpa的要求。  2.分管领导郭道华安全生产知识和管理能力考核合格证过期。  3.未严格按照年度培训计划开展培训，1月计划培训3次，培训记录仅2次。 |
| 9 | 处置情况 | 责令中国航油集团四川石油有限公司立即整改。 |