行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川省中江县运输集团公司南方加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县南华镇光辉村中金快速通道南侧 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 李长春 |
| 5 | 检查时间 | 2021.5.19 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰华平（川F05031017） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.油罐泄漏检测报警仪1-4号显示故障；2.油罐高低液位报警仪有报警，但未建立报警记录和处置台账；3.加油站内停放大量社会车辆；4.配电间配电柜开关未设置控制对象标识。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-4项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |