行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川纤多多食品有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市旌阳区柏隆镇振兴街2栋 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600MA68WK6L4A |
| 4 | 法人代表姓名 | 陈翠英 |
| 5 | 检查时间 | 2021年5月25日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 杨传宝科长(川F031029)、张超副科长（川F031043） |
| 7 | 检查内容 | 按照《德阳市人民政府安全生产委员会办公室关于加强夏季高温有限空间作业安全监管的紧急通知》（德安办【2021】18号）要求开展监管执法专项行动。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.未对有限空间进行辨识并建立有限空间管理台账；  2.未建立有限空间管理制度；  3.有限空间作业审批表中无危险有害因素分析，并无检测记录；  4.有限空间警示标识未体现实际存在的风险；  5.锅炉房未设置可燃气体浓度报警仪；  6.锅炉房安全阀、压力表未定期进行检测；  7.锅炉房未设置天然气放散管；  8.未配备有毒有害气体浓度检测仪。 |
| 9 | 处置情况 | 请旌阳区应急管理局及时督促企业整改。 |