行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 什邡市岐山化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市双盛镇万缘村十八组 |
| 3 | 行政相对人代码 | 9151068269226978XJ |
| 4 | 法人代表姓名 | 曾华芬 |
| 5 | 检查时间 | 2021年6月17日、18日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 赵明（川F031026）、李成杰（川F031012） |
| 7 | 检查内容 | 按照《现场检查方案》的要求，依法进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 硝酸铵库房内东北侧墙角有积水。 2. 硝酸铵库房外洗眼器水管下端破损，洗眼器不能正常供水。 |
| 9 | 处置情况 | 责令什邡市岐山化工有限公司立即组织整改。 |