行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川广汉华瑞制漆有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市高坪镇金鸡村 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 林兴莲 |
| 5 | 检查时间 | 2021.7.5 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.危险区域内的防爆电气多余空洞需要封堵，布线应使用钢管配线，非防爆配电箱应移出危险区域；2.静电释放桩安装位置应移出生产区和库房，并更换为声光报警的装置。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-2项问题进行整改落实。责成广汉市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |