行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川省玻纤集团有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市罗江县 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 杨万嘉 |
| 5 | 检查时间 | 2021.7.1-2021.7.2 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 尹世鑫（川F031018）、赵建（川F031045）、代宁（川F07031008）、 江伟（川F07031009） |
| 7 | 检查内容 | 按照“创安2021”专项行动有关部署进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.池炉看火孔平台及登高设施防护栏杆缺失。 2.废气处理车间小苏打抽吸泵传动部位无防护罩。 3.池窑车间吊带破损未更换。 4.锅炉给水电磁阀弱电线未穿管。 |
| 9 | 处置情况 | 责令企业对上述问题组织整改，整改情况报德阳市应急管理局。 |