行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川广汉星光冶金化工有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市金鱼镇永和村一组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 庄瑞高 |
| 5 | 检查时间 | 2021.7.13 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 陈丽晴（川F031010）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全专项整治三年行动及汛期安全生产相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.原料库房前一灭火器失效；2.消防沙袋存放处无防雨设施；3.中控室人员对视频监控及控制系统操作不熟悉；4.部分警示标识未及时更换 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-4项问题进行整改落实。责成企业立即整改，并将整改情况报市应急局备案。 |