行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川蓝星机械有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市金沙江西路678号（八角井工业园区） |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600775832240Y |
| 4 | 法人代表姓名 | 王伟红 |
| 5 | 检查时间 | 2021年7月13日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 杨传宝科长(川F031029)、张超副科长（川F031043） |
| 7 | 检查内容 | 按照《全市安全生产“创安2021”监管执法专项行动实施方案》要求开展执法检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.车间正在使用的一个氮气瓶压力表损坏。  2.现场钢丝绳无吨位标识。  3.天然气总阀阀门锈蚀严重。  4.部分员工不清楚干粉灭火器检查要点。  5.现场未设置消防疏散图及应急器材存放位置图。  6.加热炉燃气泄露报警器配置不足7.应急预案未及时修订报备。  8.安全管理人员调整后文件未及时变更。  9.相关方管理审查要素不全。  10.高处作业审批单审批流程不符合内部管理制度。 |
| 9 | 处置情况 | 请你单位针对以上问题及时整改，并将整改情况上报德阳市应急局。 |