行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川德阳天然气有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 德阳市岷江西路二段15号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600205102000Y |
| 4 | 法人代表姓名 | 单广平 |
| 5 | 检查时间 | 2021年7月9日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 杨传宝科长(川F031029)、袁安明（川F031033） |
| 7 | 检查内容 | 德阳市应急管理局执法人员和安全专家对德新增压站进行了现场检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.年度教育培训无培训考核资料；  2.部分隐患未建立治理台账；  3.动火作业票据填写不规范；  4.油气开采客服服务部未与四川中泽油田技术服务有限责任公司签订2021年增压设备租赁安全协议；  5.德新增压站部分安全帽已过期；  6.德新增压站采气树有一个阀门未加装盲板；  7.德新增压站未按照应急预案处置流程开展应急演练；  8.德新增压站废机油收集区未设置防渗漏围堰。 |
| 9 | 处置情况 | 请企业对存在的问题及时进行整改，并将整改情况及时报德阳市应急局 |