行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 中石化西南油气分公司采气三厂 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县二环路西段铜山大道 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91451022200663685F |
| 4 | 法人代表姓名 | 李华昌 |
| 5 | 检查时间 | 2021年6月30日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 杨传宝科长(川F031029)、袁安明（川F031033） |
| 7 | 检查内容 | 德阳市应急管理局、中江县应急管理局执法人员对江沙211-1HF井站、江沙103HF井站进行了现场检查，对部分管理资料进行了查阅 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.江沙211-1HF井站储液罐液位标识不符合要求；  2.江沙211-1HF井站部分管线未标明介质流向；  3.江沙211-1HF井站部分静电跨接锈蚀；  4.江沙211-1HF井站员工对气体检测仪使用不熟悉；  5.江沙103HF井站静电接地线断股；  6.在岗员工年度再培训无学时记录；  7.站内压力管道未纳入特种设备管理。 |
| 9 | 处置情况 | 请中江县应急管理局及时督促企业整改。 |