行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川省什邡市农科化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市禾丰镇龚林村十二组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 周宗模 |
| 5 | 检查时间 | 2021.7.21 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全专项整治三年行动及汛期安全生产相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 硝酸钾库房感温探头只有1只，不满足要求。2、硝酸铵库房外无火焰识别系统。3、现场水幕除尘电线、照明电线穿管不规范。4、库房到各车间的车辆行驶路线口的“当心车辆”警示标志不足。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-4项问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |