行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川致远锂业有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 方轶 |
| 5 | 检查时间 | 2021.8.11 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全专项整治三年行动及汛期安全生产检查有关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1、氢氧化钠储罐区内设置有机泵和电杆，地面防腐损坏；2、硫酸储罐区设置有机泵，应移出罐区，硫酸管道的介质、流向标识不清楚；3、配电室内的绝缘垫、绝缘杆、绝缘靴等未进行检验并标识； 4、天然气使用现场需增设泄漏检测报警仪。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-4项问题进行整改落实，并将整改情况报市应急局备案。 |