行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川省广汉蜀彩化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市新平镇观音寺北京大道旁 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 侯知海 |
| 5 | 检查时间 | 2021.8.2 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全专项整治三年行动及汛期安全生产检查有关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1、原料库房及产品库房的标识牌及安全警示标牌不齐；2、甲类车间、库房部分防爆电气安装不规范；3、静电释放装置设置不符合要求；4、原辅材料及产品的一书一签不完善；5、现场岗位安全操作规程未上墙 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-5项问题进行整改落实。责成广汉市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |