行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川德阳新场气田开发有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 德阳市泰山北路86号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 915106007089430987 |
| 4 | 法人代表姓名 | 龙刚 |
| 5 | 检查时间 | 2021年9月3日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 杨传宝科长(川F031029)、袁安明（川F031033） |
| 7 | 检查内容 | 1.公司安全管理体系建立情况。  2.安全教育培训情况。  3.特种作业人员持证上岗情况。  4.隐患排查治理情况。  5.应急管理情况。  6.作业现场安全生产情况。  7.防护用品配备、发放、使用管理情况。  8.第三方安全生产管理情况。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.德新输气总站3号分离器进气管线放空管截止阀开关指示标示错误。  2.联4井增压气站134管线下方一条管线未标注介质走向。  3.安全管理制度不健全。  4.未按工种发放劳动防护用品。  5.动火作业审批不规范。  6.对第三方资质等要素审查不全。  7.应急预案修改完成后专家未确认签字。  8.未见安全生产责任险保单。 |
| 9 | 处置情况 | 请企业对存在的问题及时进行整改，并将整改情况及时报德阳市应急局 |