行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川百达先锋工业气体有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市罗江区经济开发区虎啸路（城南工业园） |
| 3 | 行政相对人代码 | 9151062605824872XB |
| 4 | 法人代表姓名 | 吕军 |
| 5 | 检查时间 | 2022年 2月7日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 赵明（川F031026）、陈剑（23050024084） |
| 7 | 检查内容 | 对照《现场检查方案》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.液氧汽化装置东南侧氧气管道上1处法兰静电跨接材料锈蚀。  2.“特种玻纤配套现场供气项目”未进行安全设施设计。  3.2015年至2021年间未进行3年一次的安全评价。 |
| 9 | 处置情况 | 责令四川百达先锋工业气体有限公司立即组织整改。 |