行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川纽克利科技有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市洪湖西路170号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600MA63WC0U3W |
| 4 | 法人代表姓名 | 张章 |
| 5 | 检查时间 | 2022 年 1 月 19 日 |
| 6 | 检查人员姓名、职务及执法证编号 | 钟超（川F031044）、李成杰（川F031012） |
| 7 | 检查内容 | 对照《现场检查方案》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.该公司《四川纽克利科技有限公司生产安全事故应急救援预案》编制时间是2020年3月26日，发布时间是2020年2月20日，不符合实际。  2.该公司《纽克利现场隐患排查问题台账》仅有整改人、整改验收人签字，缺少隐患排查人、排查时间及整改时间等内容。  3.车间内存在断股、麻芯外露等具备报废条件的在用吊索具，部分消火栓被遮挡。  4.液氧贮槽未按规定设置安全出口、禁止烟火等安全标志。 |
| 9 | 处置情况 | 责令四川纽克利科技有限公司立即组织整改。 |