行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中江县白果乡勇胜加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市中江县白果乡团结街78号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 蒋涛 |
| 5 | 检查时间 | 2022.1.13 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 鲁杰（川F031038）、兰华平（川F05031017） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全专项整治三年行动及岁末年初安全生产有关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.加油机底座填沙不实； 2.油罐通气管球阀未挂“常开”、“常闭”标识； 3.油罐操作井内法兰螺栓未上齐。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-3项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |