行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 德阳迪泰机械有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市龙泉山路西侧 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600740038194C |
| 4 | 法人代表姓名 | 黄辉 |
| 5 | 检查时间 | 2022年 3月10日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 钟超（川F031044）、李成杰（川F031012） |
| 7 | 检查内容 | 对照《现场检查方案》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.车间部分电线绝缘层老化破损，电线乱拉乱接、未采取套管保护；  2.车间消火栓、灭火器配置不足；  3.车间物料堆放杂乱，作业场所空间过小；  4.车间配电箱内放置有杂物。 |
| 9 | 处置情况 | 责令德阳迪泰机械有限公司组织整改。 |