行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 德阳八角农机服务有限公司什邡围城路加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市围城路北段 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 王巍 |
| 5 | 检查时间 | 2022.3.24 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 鲁杰（川F031038）、兰家勇（川F03031019） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全专项整治三年行动及危险化学品安全风险集中治理有关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 配电室内无绝缘胶垫； 2. 消防沙数量不足； 3. 操作井内法兰盘锈蚀严重。 |
| 9 | 处置情况 | 针对以上1-3项问题，请立即落实整改。责成什邡市应急局督促企业整改，并将整改情况报市应急局。 |