行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 延长壳牌（四川）石油有限公司华山南路加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市旌阳区华山南路 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 梁平 |
| 5 | 检查时间 | 2022.4.2 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 鲁杰（川F031038）、黄龙（川F0631010） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全风险集中治理及清明节期间安全生产有关工作要求，对你单位进行检查： |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.加油机仅有一旁设置了防撞柱； 2.配电柜未设置操作规程，配电柜门被发电机油箱遮挡； 3.营业室未设置应急灯； 4.操作井内部分法兰和螺栓锈蚀。 |
| 9 | 处置情况 | 针对以上1-4项问题，请立即落实整改。责成旌阳区应急局督促企业整改，并将整改情况报市应急局。 |