行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 中国航油集团四川石油有限公司（广汉油库） |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市广汉市湖南路一段113号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510681795836927M |
| 4 | 法人代表姓名 | 卢珺香 |
| 5 | 检查时间 | 2022年4月22日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 陈春林（川F031014）、李成杰（川F031012） |
| 7 | 检查内容 | 对照《现场检查方案》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1#汽油储存单元设置了电动阀，可以手动实现紧急切断功能，但紧急切断系统的安全功能未通过基本过程控制（DCS）或安全仪表（SIS）系统实现连锁。 |
| 9 | 处置情况 | 企业严格按照方案要求，加快DCS改造和HAZOP分析进度，请属地局加强指导督促。 |