行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 德阳市锦宏烟花爆竹有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 德阳市经开区八角井镇桂江街20幢60号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600686124234U |
| 4 | 法人代表姓名 | 罗春 |
| 5 | 检查时间 | 2022 年 4 月 19 日 |
| 6 | 检查人员姓名、职务及执法证编号 | 刘俊（川F031023）、陈剑（23050024084） |
| 7 | 检查内容 | 对照《现场检查方案》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.烟花爆竹存储库区消防水池处消防水泵不能正常使用；  2.烟花爆竹存储库区视频监控系统不能正常使用。 |
| 9 | 处置情况 | 责令德阳市锦宏烟花爆竹有限责任公司立即组织整改。 |