行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川天利合药业有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川德阳市什邡市方亭城区沱江路77号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510682064454044L |
| 4 | 法人代表姓名 | 李含相 |
| 5 | 检查时间 | 2022年4月29日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 李瑞(23050024080)、袁安明工作人员（川F031033） |
| 7 | 检查内容 | 1.安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况。  2.应急预案制定及演练情况。  3.职工安全教育培训情况。  4.安全生产隐患排查治理情况。  5.动火作业管理情况。  6.净制间、包装间、洗润切制间、干燥间现场安全管理情况。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.应急预案修改后专家未签字确认修改结果；  2.无2022年度安全教育培训计划，无个人教育培训评估记录；  3.动火作业管理制度中没有作业完成后安全验收等相关内容；动火作业票证要素不全（2022年4月1日库房货梯安全防护门安装作业票）（1.作业票证上没有动火负责人、现场监护人等要素。2.动火作业票证没有可燃气体检测数值，没有安全验收确认签字等。）；  4.干燥车间配电箱无法关闭；  5.净制车间排风扇开关积尘严重，无防护罩。 |
| 9 | 处置情况 | 请什邡市应急局督促企业对以上问题及时整改，并将整改情况及时报德阳市应急局。 |