行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 德阳新场（联益）气田开发有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市区泰山北路二段86号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 龙刚 |
| 5 | 检查时间 | 2022年5月13日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 杨传宝科长（川F031029）、袁安明工作人员（川F031033） |
| 7 | 检查内容 | 1.安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况。  2.主要负责人、安全管理人员参加培训情况。  3.应急预案制定及演练情况。  4.职工安全教育培训情况。  5.安全生产隐患排查治理情况。  6.危险作业管理情况。  7.外包方管理情况。  8.抽查两个井（场）站现场安全管理情况。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.联112井集输气站班组巡查记录（5月9日）问题整改责任人未签字；  2.联112井集输气站1座水套炉液位计损坏，1座水套炉液位低于警示值未及时处置；  3.联112井集输气站部分输气管有锈蚀现象，未及时进行防腐处理。 |
| 9 | 处置情况 | 请德阳新场（联益）气田开发有限责任公司对以上问题及时进行整改，并将整改情况报德阳市应急局。 |