行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川凌峰航空液压机械有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市广汉市广东路东二段1号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510681620885698M |
| 4 | 法人代表姓名 | 薛晋川 |
| 5 | 检查时间 | 2022年8月23日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 杨传宝科长(川F031029)、袁安明工作人员（川F031033） |
| 7 | 检查内容 | 1.安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况。  2.有限空间辨识。  3.安全教育培训情况。  4.有限口昂见作业情况审批及作业人员管理情况。  5.安全生产隐患排查治理情况。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.表面处理冷却循环水池（有限空间）未辨识。  2.污水处理站门口未设置安全警示标识。  3.污水处理站应急救援设备配备不足。  4.有限空间作业审批票填写的作业人员与实际不符。 |
| 9 | 处置情况 | 请广汉市应急管理局督促企业对以上问题进行整改,并将整改情况及时上报德阳市应急管理局。 |