行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 德阳市双平加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 德阳市八角井镇双圣村二组 |
| 3 | 行政相对人代码 | 915106006714394285 |
| 4 | 法人代表姓名 | 曾红 |
| 5 | 检查时间 | 2022年 8 月 26日 |
| 6 | 检查人员姓名、职务及执法证编号 | 刘俊（川F031023）、  陈剑（23050024084） |
| 7 | 检查内容 | 对照《现场检查方案》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.未制定2022年度教育培训计划。  2.未制定2022年度应急演练计划。  3.配电室绝缘手套上《安全工具器试验合格证》记录“下次试验日期为2021年3月10日”，截至检查当日未进行试验。 |
| 9 | 处置情况 | 责令德阳市双平加油站立即组织整改。 |