行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川德阳天然气有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 德阳市旌阳区岷江西路二段15号 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600205102000Y |
| 4 | 法人代表姓名 | 单广平 |
| 5 | 检查时间 | 2022年9月14日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 李瑞副科长(23050024080)、吴其恒工作人员（23050024071） |
| 7 | 检查内容 | 1.安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况。  2.安全教育培训情况。  3.动火作业情况审批及作业人员管理情况。  4.安全生产隐患排查治理情况。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 动火作业证（DH1-2022-001）为一级动火，动火时间超过8小时；无可燃气体浓度检测数值。 |
| 9 | 处置情况 | 请企业对以上问题进行整改,并将整改情况及时上报德阳市应急管理局。 |