行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川依索电工科技股份有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市罗江县经济开发区金山工业园区土桥路 |
| 3 | 行政相对人代码 | 915106000560660921 |
| 4 | 法人代表姓名 | 唐保成 |
| 5 | 检查时间 | 2022年9月7日 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 陈春林（23050024060）、李成杰（23050024033） |
| 7 | 检查内容 | 对照《现场检查方案》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.云母车间导热油锅炉天然气装置可能散发可燃气体（天然气），属于有较大危险因素设备，该设备上未设置安全警示标志；  2.云母车间导热油锅炉天然气装置未设置可燃气体泄漏报警装置；  3.云母车间配胶操作间使用甲苯、丙酮，属于危险化学品（易燃液体），现场未设置可燃气体泄漏报警装置。 |
| 9 | 处置情况 | 企业严格按照方案要求积极整改 |