行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 伊东新（德阳）线缆设备有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市八角工业园区桂江街 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600620854453X |
| 4 | 法人代表姓名 | 张纺 |
| 5 | 检查时间 | 2022 年9月14日、15日 |
| 6 | 检查人员姓名、职务及执法证编号 | 刘俊（23050024037）、  陈剑（23050024084） |
| 7 | 检查内容 | 对照《现场检查方案》进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.装配车间喷漆室未规范设置可燃气体报警装置；  2.较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上无安全警示标志[（1）喷漆间和油漆库房无“严禁烟火”标识；（2）气瓶存放处无安全警示标志。]  3.应急预案编制前未开展风险辨识、评估和应急资源调查;  4.未制定2022年度应急救援演练计划；  5.配电柜左侧绝缘胶垫缺失； |
| 9 | 处置情况 | 责令伊东新（德阳）线缆设备有限公司立即组织整改。 |